SNF	Ljusarmaturer för nödbelysning, vägledande markeringar mm

SNF.2		Vägledningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer ska vara försedda med förinstallerad kabel och inkopplat Batteri. Armaturen ska vara försedd med miljövänliga inbyggda batterier.

Armaturen skall vara försedd med autotestfunktion samt aluminiumstomme.
Batterier ska hålla minst 10-års garanti. 
Armaturer ska ha minst 10-års garanti i sin helhet inkl. LED ljuskällor.

Armaturerna skall kunna monteras på vägg,Tak.

| Littera | Antal |  |  | Bestyckning | Bild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  | KAMIC Alex 25 Best nr: Skyddsform: Montage: Mått (cm) Läsavstånd: Brinntid nöd: Funktion: | 7347942 Alu 7349242 svart IP44 Vägg/Tak 268x187x50 25m 1h Autotest | LED 4,3W Batteri: Inbyggt LifeP04 Piktogram: medföljer, Hcp beställes separat |  |