SNF	Ljusarmaturer för nödbelysning, vägledande markeringar mm

SNF.2		Vägledningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer ska vara försedda med förinstallerad kabel.

Armaturen skall vara försedd med aluminiumstomme.

Armaturer ska ha minst 10-års garanti i sin helhet inkl. LED ljuskällor.

Armaturerna skall kunna monteras på vägg, Tak..

| Littera | Antal |  |  | Bestyckning | Bild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  | KAMIC Alex 40 CBS Best nr: Skyddsform: Montage: Mått (cm) Läsavstånd: Brinntid nöd: Funktion: | 7347945 Alu 7349245 svart IP44 Vägg/Tak 419x263x50 40m 1h Autotest | LED 3,3W För centralmatad drift. Piktogram: medföljer, Hcp beställes separat |  |