SNF	Ljusarmaturer för nödbelysning, vägledande markeringar mm

SNF.2		Vägledningsarmaturer

Hänvisningsarmaturer ska vara försedda med inbyggda piktogram. Armaturen ska vara försedd med miljövänliga inbyggda batterier. 
Batterier ska hålla minst 10-års garanti. 
Armaturer ska ha minst 10-års garanti i sin helhet inkl. LED ljuskällor.

Piktogram ska kunna programmeras för olika pilriktningar samt budskap. Armaturen ska även kunna programmeras till rullstolspiktogram.

Hänvisningsarmaturen ska kunna byta budskap dynamiskt via potentialfri kontakt från olika larmer.

Armaturerna skall kunna monteras på vägg, Tak, pendel eller som flaggmontage.

| Littera | Antal |  |  | Bestyckning | Bild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 |  | KAMIC Dynamic AT Best nr: Skyddsform: Montage: Mått (cm) Läsavstånd: Brinntid nöd: Funktion: | 7349161 svart 7349160 vit IP20 Vägg/Tak/pendel/flagg 277x150x56 25m 1h Autotest | LED Matrix 12W Batteri: Inbyggt LifeP04 Piktogram: Enligt planritning (ALLA INBYGGDA) |  |